Spett.le

DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL’AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE

Servizio gestione risorse idriche

PERIZIA ASSEVERATA

ai sensi art 42, comma 11 bis della L.R. 29 aprile 2015, n. 11

CONCESSIONE: “R.D. 1775/1933, L.R. 16/2002, L.R. 11/2015 – IPD ____ Decreto n. ____ dd. _______ di concessione per la derivazione di moduli _____ d’acqua per uso ______ nel Comune di ____________________ (profondità m__________, diametro cm __________, fabbisogno mc/anno___________)”

CONCESSIONARIO: ____________________________________________________________________con sede in ______________________________

Il sottoscritto _________________ iscritto al n. ____ dell’Albo professionale degli ___________ della Provincia di ________________, in qualità di tecnico incaricato,

verificata l’ultimazione dei lavori per la realizzazione della derivazione d’acqua mediante pozzo artesiano/freatico sito in Comune di ___________, località ________, foglio ____, particella ____, come descritto negli elaborati tecnici a corredo della domanda di concessione di derivazione d’acqua ed approvati dal decreto di concessione sopraindicato (oppure con le modeste varianti di seguito esposte);

verificato che nell’impianto è stata installata la pompa tipo ______________ mod. _____ Q max_____ l/sec ed il contatore Marca _____ Mod. ________ di cui è stata verificata la corretta funzionalità;

verificato che la realizzazione del pozzo è iniziata in data ___________ e terminata in data ____________;

verificato che la profondità massima dal p.c. risulta di ____ m, che il diametro è di mm ____;

verificato che la portata massima di esercizio risulta pari a _______________ l/sec;

eseguita in data __________ la prova di portata a 2 gradini come prescritto dalle Norme di Attuazione del PRTA e parere della ADBVE come da relazione allegata (se dovuta);

accertata la sostanziale conformità della derivazione realizzata rispetto a quanto assentito dal decreto di concessione di derivazione d’acqua

CERTIFICA

- la corretta esecuzione del pozzo in esame e la compatibilità tra la profondità della terebrazione, la falda intercettata e l'uso richiesto, in relazione alle norme del Piano regionale di tutela delle acque, ai sensi dell’art. 42 comma 11 bis della L.R. n. 11/2015.

- Il recepimento delle prescrizioni contenute nel disciplinare di concessione;

- La corretta installazione degli strumenti di misura prescritti.

Allegati:

- Stratigrafia.

- Schede tecniche

- Fotografie contatori

- Relazione su prova di portata a due gradini (se dovuta)

Località, __________________data ___________________

Il Tecnico Incaricato

___________________